## 2023第一季度
稷山县疾病预防控制中心2023.03.02水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（以O2计） | 铬（六价） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T5750.4-2006(1.1) | GB/T5750.4-2006(2.2) | GB/T5750.4-2006(3.1) | GB/T5750.4-2006(4.1) | GB/T5750.7-2006(1.1) | GB/T5750.6-2006(10.1) | GB/T5750.5-2006(9.1) | GB/T5750.5-2006(5.1) | GB/T5750.6-2006(6.1) | GB/T5750.6-2006(8.1) | GB/T5750.6-2006(11.5) | GB/T5750.6-2006(9.5) | GB/T5750.6-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(4.4) | GB/T5750.12-2006(1.1) | GB/T5750.12-2006(2.1) | GB/T5750.12-2006(3.1) | GB/T5750.12-2006(4.1)
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SXYFY2023(S)0194 | 2023JSX01001 | 春意造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.14 | 1.4 | 0.004 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.12 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | SXYFY2023(S)0195 | 2023JSX01002 | 锅圈食汇 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.004 | 0.1 | 1.5 | 0.004 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.17 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | SXYFY2023(S)0196 | 2023JSX01003 | 特别特造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.06 | 1.3 | 0.005 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.14 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | SXYFY2023(S)0197 | 2023JSX01004 | 鑫食惠自助火锅 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | 0.11 | 1.3 | 0.004 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.18 | 91 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | SXYFY2023(S)0198 | 2023JSX01005 | 惠仁大药房 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.53 | ＜0.004 | 0.13 | 1 | 0.004 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.13 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | SXYFY2023(S)0199 | 2023JSX01006 | 钻石精品酒店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.07 | ＜0.004 | 0.07 | 7.5 | 0.002 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.15 | 0.18 | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | SXYFY2023(S)0200 | 2023JSX01007 | 木兰花艺 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.16 | 0.019 | 0.09 | 2.2 | 0.003 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.13 | 0.17 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | SXYFY2023(S)0201 | 2023JSX01008 | 开心西饼屋 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.06 | 0.021 | 0.06 | 1.2 | 0.003 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.11 | 0.16 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | SXYFY2023(S)0202 | 2023JSX01009 | 鑫东林化妆品店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | 0.009 | 0.09 | 1.1 | 0.003 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.12 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出
10 | SXYFY2023(S)0203 | 2023JSX01010 | 蒸蒸日上馍店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.07 | 1.2 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.17 | 0.14 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出
11 | SXYFY2023(S)0204 | 2023JSX01011 | 铂视眼镜店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.09 | 1.2 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.16 | 58 | 未检出 | 未检出 | 未检出
12 | SXYFY2023(S)0205 | 2023JSX01012 | 德克士 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.09 | 1.2 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.18 | 35 | 未检出 | 未检出 | 未检出
13 | SXYFY2023(S)0206 | 2023JSX01013 | 佳馨花语 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | 0.09 | 1.3 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.12 | 21 | 未检出 | 未检出 | 未检出
14 | SXYFY2023(S)0207 | 2023JSX01014 | 成果付食店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.56 | ＜0.004 | 0.07 | 1.6 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.14 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | SXYFY2023(S)0208 | 2023JSX01015 | 蜜雪冰城 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.11 | 1.6 | 0.003 | 0.0003 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.13 | 45 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | SXYFY2023(S)0209 | 2023JSX01016 | 学苑便民超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | 0.08 | 1.1 | 0.003 | 0.0003 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.09 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出
17 | SXYFY2023(S)0210 | 2023JSX01017 | 锦红诊所 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.57 | 0.01 | 0.06 | 0.8 | 0.003 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.14 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出
18 | SXYFY2023(S)0211 | 2023JSX01018 | 宝昇堂推拿 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | 0.006 | 0.07 | 0.9 | 0.003 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.12 | 35 | 未检出 | 未检出 | 未检出
19 | SXYFY2023(S)0212 | 2023JSX01019 | 桥口亿佳百货店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.66 | 0.047 | 0.05 | 2.7 | 0.003 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.1 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出
20 | SXYFY2023(S)0213 | 2023JSX01020 | 好运烟酒店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.66 | ＜0.004 | 0.1 | 0.9 | 0.003 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.11 | 92 | 未检出 | 未检出 | 未检出
21 | SXYFY2023(S)0214 | 2023JSX01021 | 至简 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | 0.04 | 0.9 | 0.003 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.12 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出
22 | SXYFY2023(S)0215 | 2023JSX01022 | 百惠超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.06 | 0.5 | 0.004 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.12 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出
23 | SXYFY2023(S)0216 | 2023JSX01023 | 3M造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.77 | ＜0.004 | 0.09 | 0.5 | 0.004 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.14 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出
24 | SXYFY2023(S)0217 | 2023JSX01024 | 贤贤生鲜超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.09 | ＜0.5 | 0.003 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.17 | 0.16 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出
25 | SXYFY2023(S)0218 | 2023JSX01025 | 鲜果零食店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.06 | 4.9 | ＜0.001 | 0.0006 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出