## 2024第2季度
稷山县疾病预防控制中心2024.5.22水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价） | 氨(以N计） | 硝酸盐(以N计） | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | GB/T 5750.4-2023(5.1) | GB/T 5750.4-2023(6.1) | GB/T 5750.4-2023(7.1) | GB/T 5750.7-2023(4.1) | GB/T5750.6-2023(13.1) | GB/T 5750.5-2023(11.1) | GB/T 5750.5-2023(6.2) | GB/T 5750.6-2023(9.1) | GB/T5750.6-2023(11.1) | GB/T5750.6-2023(14.1) | GB/T5750.6-2023(12.1) | GB/T 5750.6-2023(4.1) | GB/T5750.11-2023(4.3) | GB/T5750.11-2023(8.4) | GB/T5750.12-2023(4.1) | GB/T5750.12-2023(5.3) | GB/T5750.12-2023(7.3)
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SY1189 | 2024JSX02001 | 焦老四肉夹馍 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.09 | 2.7 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.12 | 69 | 未检出 | 未检出
2 | SY1190 | 2024JSX02002 | 建果烟酒门市部 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.01 | 0.046 | 0.05 | 3.4 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.14 | 55 | 未检出 | 未检出
3 | SY1191 | 2024JSX02003 | 诚信志远果业 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.84 | ＜0.004 | 0.1 | 1.7 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.15 | 78 | 未检出 | 未检出
4 | SY1192 | 2024JSX02004 | C位美学 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.88 | ＜0.004 | 0.08 | 1.6 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.16 | 80 | 未检出 | 未检出
5 | SY1193 | 2024JSX02005 | 居然烟酒 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.09 | 3 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.21 | 25 | 未检出 | 未检出
6 | SY1194 | 2024JSX02006 | 民乐园超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.07 | 2.4 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.18 | 78 | 未检出 | 未检出
7 | SY1195 | 2024JSX02007 | 三只熊 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.81 | ＜0.004 | 0.08 | 1.8 | 0.002 | 0.0003 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.17 | 29 | 未检出 | 未检出
8 | SY1196 | 2024JSX02008 | 宏远图文广告 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.77 | ＜0.004 | 0.09 | 1.5 | 0.002 | 0.0004 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.17 | 30 | 未检出 | 未检出
9 | SY1197 | 2024JSX02009 | 樊文花 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.99 | ＜0.004 | 0.1 | 1.7 | 0.002 | 0.0003 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.16 | 71 | 未检出 | 未检出
10 | SY1198 | 2024JSX02010 | 鸿图快印 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.12 | 1.8 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.15 | 54 | 未检出 | 未检出
11 | SY1199 | 2024JSX02011 | 甜啦啦 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.79 | ＜0.004 | 0.1 | 1.7 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.17 | 70 | 未检出 | 未检出
12 | SY1200 | 2024JSX02012 | 味之美烘培 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1 | 0.018 | 0.14 | 1.5 | ＜0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.14 | 78 | 未检出 | 未检出
13 | SY1201 | 2024JSX02013 | 正新鸡排 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.95 | ＜0.004 | 0.11 | 2.1 | 0.002 | 0.0003 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.18 | 82 | 未检出 | 未检出
14 | SY1202 | 2024JSX02014 | 酥滋心 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.9 | ＜0.004 | 0.1 | 1.8 | 0.002 | 0.0004 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.16 | 45 | 未检出 | 未检出
15 | SY1203 | 2024JSX02015 | 康福堂大药店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.09 | 1.4 | 0.002 | 0.0006 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.17 | 40 | 未检出 | 未检出
16 | SY1204 | 2024JSX02016 | 洁神洗衣洗鞋坊 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.84 | ＜0.004 | 0.11 | 2.3 | 0.002 | 0.0003 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.15 | 19 | 未检出 | 未检出
17 | SY1205 | 2024JSX02017 | 恒盛烟酒副食 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.14 | 1.4 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.13 | 79 | 未检出 | 未检出
18 | SY1206 | 2024JSX02018 | 傻子张大盘鸡 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.77 | ＜0.004 | 0.09 | 2.2 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.16 | 75 | 未检出 | 未检出
19 | SY1207 | 2024JSX02019 | 百汇医药 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.89 | ＜0.004 | 0.1 | 2.6 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.14 | 70 | 未检出 | 未检出
20 | SY1208 | 2024JSX02020 | 翔云宾馆 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | 0.08 | 1.5 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.15 | 69 | 未检出 | 未检出
21 | SY1209 | 2024JSX02021 | 头皮问题管理 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.88 | ＜0.004 | 0.12 | 2.4 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.17 | 70 | 未检出 | 未检出
22 | SY1210 | 2024JSX02022 | 玖福烟酒门市部 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.09 | 1.6 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.18 | 52 | 未检出 | 未检出
23 | SY1211 | 2024JSX02023 | 苏伟早餐 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.08 | 1.7 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.19 | 79 | 未检出 | 未检出
24 | SY1212 | 2024JSX02024 | 稷丰世红副食店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.004 | 0.12 | 1.7 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.2 | 35 | 未检出 | 未检出
25 | SY1213 | 2024JSX02025 | 健安诊所 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.11 | 1.5 | 0.004 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.15 | 22 | 未检出 | 未检出